赤峰市妇幼保健院医疗设备维保服务项目院内询价响应文件

（正本/副本）

响应单位：

联 系 人：

联系电话：

2026年06月

目 录

- 院内询价响应函（模板）

- 服务要求响应表（模板）

三、报价说明及报价表（模板）

四、供应商资格证明文件

五、供应商可以提供的其他资料

一、院内询价响应函（格式）

赤峰市妇幼保健院：

根据贵方为               采购项目的采购邀请,签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表供应商 （投标人名称、地址） 提交下述文件：

- 响应文件正本 1 份，副本  1  份；无需胶装。

- 2、院内询价文件中供应商须知和采购需求提供的有关文件。

据此，我方在此郑重承诺：

- 我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。

- 我方将按院内询价文件的规定、承诺等履行合同责任和义务。

投标人名称：

投标人电话：

法定代表人签字或签章：

授权代表签字：

授权代表联系电话：

年    月    日

- 二、服务要求

一、资质要求

- 有效的营业执照（副本复印件加盖公章）；

- 法人授权委托书；

- 3.供营商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的截图；
    4.参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录承诺。

- 5.与项目相关的其他资质证书。

二、服务要求

（一）维保对象：

- 1.7台超声技术保（含2000元以内配件）

- 2.4台放射类设备技术保（含2000元以内配件）

| 资产名称 | 规格型号 | 开始使用日期 |
| --- | --- | --- |
| 万东X光机 | 万东F52—8C 500MA | 2012-03-23 |
| 数字钼靶乳腺机、X线成像系统 | Luna-Exp | 2017-12-30 |
| 牙片X线机（放射线） | RAY68(M) | 2022-09-30 |
| X射线计体层摄影设备 | SOMATOMgo.Fit | 2024-12-31 |

（二）维保内容:

- 1.11台设备技术保(包含2000元以内配件），生成pm计划定期巡检，保养(不含保养耗材)全年不限人工次数，24小时随时位，报修时间1小时≤到场，当地有备件库优先提供备件供应，每次维修生成维修单，存档保留，每季度出具一份维修工作总结。

- 2.CT要求

- 2.1 碳刷的维护或更换。(6个月一次)

- 2.2床、机架等关键部位的维护保养（润滑点润滑）（6个月1次）

- 2.3计算机系统备份、除尘保养(6个月一次)

- 2.4软件校准、参数校准（严格按照原厂设备维护手册进行）(6个月一次)

- DR

- 3.1进行球管校准(6个月一次)

- 3.2计算机系统备份、除尘保养(6个月一次)

- 3.3设备关键点位维护保养（（润滑点润滑）(6个月一次)

- 钼靶

- 4.1进行球管校准

- 4.2计算机系统备份、除尘保养(6个月一次)

- 4.3设备关键点位维护保养（润滑点润滑）(6个月一次)

- 4.4软件校准、参数校准（严格按照原厂设备维护手册进行）(6个月一次)

- 牙片机

- 5.1计算机系统备份、除尘保养(6个月一次)

- 5.2设备关键点位维护保养（（润滑点润滑）(6个月一次)

- 5.3软件校准、参数校准（严格按照原厂设备维护手册进行）(6个月一次)

- 超声（7台）

- 6.1设备内部保养（主板等关键部位除尘、清灰）（3个月一次）

- 6.2系统备份（3个月一次）

- 6.3探头维护保养（3个月一次）

- （三）付款方式：合同签订后 付款维保总金额的30%，维保待满半年后，付款总维保总金额的60%。剩余10%待期满后，双方对服务无异议后支付。

服务要求响应表

| 编号 | 服务要求 | 供应商提供的详细内容 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

1.此表中须包含上述服务参数要求中的全部内容。

2.供应商应按照服务要求中的内容，逐一列出提供的详细内容，以证明供应商能够对服务要求做出实质性响应。

3.响应程度栏内应注明“响应”或“优于”，未作出明确响应的，按无效响应处理。

- 报价说明及报价表（格式）

（一）报价说明

报价要求：供应商报价为完成本次服务的固定报价（需包含税费、售后服务等所有费用，为固定总价），报价单位：元。

评审与成交规则：

询价小组先审核供应商是否满足实质性要求从所有实质性响应的供应商中，按照报价由低到高的顺序排序，报价最低的供应商为第一成交候选人。

（二）报价表（模板）

项目名称：赤峰市妇幼保健院医疗设备维保服务项目

| - 包号 | - 项目名称 | - 预算价格 - 单位：元 | - 投标报价 - 单位：元 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 赤峰市妇幼保健院医疗设备维保服务项目 | 190000/年 |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 合计： （大写 ） |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：

注：

- 报价如高于限价视为无效。

- 此表的投标总价应和分项报价表中的总价相一致；

- 投标报价应包含与本项目有关的全部费用；

- 报价表必须有正式授权代表或法定代表人签字或盖章，否则按无效投标处理。

最终报价（会议现场手填）

合计： （大写 ） 投标人签字： （大写写法: 零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）

注：以会议现场手填最终报价为准

四、供应商资格证明文件

（一）有效的法人营业执照（副本复印件加盖公章）；

（二）法定代表人授权书原件；

（三）须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的承诺书原件；

（五）具有有效期内相关证件。

（六）无围标串标行为承诺书。

（一）有效的法人营业执照（副本复印件加盖公章）

（二）法定代表人授权书原件

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

投标人单位公章：

被授权人姓名：

职　　　　务：

电　　　　话：

附：

1.法定代表人身份证正反面复印件并加盖投标人单位公章；

2.被授权人身份证正反面复印件并加盖投标人单位公章。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力证明承诺书原件

- 无重大违法记录的承诺书原件（三年内）

- （五）具有有效期内相关资质证件复印件

（六）无围标串标承诺书

不参与围标串标活动承诺书

​

致赤峰市妇幼保健院：​

本人/本单位                        ，作为参与

项目主体，为维护公平、公正、公开的市场竞争秩序，保障招标采购活动的合法性和严肃性，现就不参与围标串标活动作出如下郑重承诺：

- 严格遵守法律法规

- 本人/本单位将认真学习并严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及各项规章制度，充分认识围标串标行为的违法性和危害性，自觉抵制各类违法违规行为。

- 规范自身投标行为

- 在参与各类招标采购活动中，本人/本单位将秉持诚信原则，独立完成投标工作，不与其他投标人相互串通，不以任何形式达成协议或默契，共同抬高或压低投标报价、约定中标人、排斥其他投标人等。不向招标人、招标代理机构或评标委员会成员行贿或提供其他不正当利益，不通过弄虚作假等手段骗取中标。​

- 加强内部管理监督

- 本人/本单位将建立健全内部管理制度，加强对员工参与招标采购活动的培训和监督，确保相关人员严格遵守本承诺及相关规定，杜绝任何可能涉及围标串标的行为。​

- 承担相应法律责任

- 若本人/本单位违反上述承诺，参与了围标串标等违法违规活动，愿意接受相关行政主管部门依照法律法规作出的处罚，包括但不限于罚款、没收违法所得、取消投标资格、列入不良行为记录名单等。给相关单位造成损失的，将依法承担赔偿责任；情节严重构成犯罪的，愿意承担相应的刑事责任。​

本承诺书是本人/本单位的真实意思表示，自愿接受社会各界的监督。​

承诺人：

统一社会信用代码/身份证号码：

联系电话：

日期：

五、供应商可以提供的其他资料（可以自行提供，以下仅为参考）

（一）公司履约能力

- (二)服务方案

- （三）服务承诺

- （四）同类业绩

（五）报价依据